Приложение к постановлению

Администрации Томского района

от «19» декабря 2014г. № 361

План мероприятий ВЦП

«Противопожарная безопасность организаций образования Томского района»

| № п/п | Наименование учреждения | Содержание мероприятия | Срок реализации мероприятия |  | Ответственный исполнитель (Ф.И.О.) | Организация, ответственная за реализацию ВЦП | Перечень организаций, участвующих в реализации мероприятий | Код экономической классификации | Расходы на мероприятие (тыс.руб.) | Показатель реализации мероприятия |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | с месяц /год) | с месяц /год) |  |  |  |  |  | Наименование показателя | Значение на очередной финансовый год |
| 1 | МАОУ «Спасская СОШ» Томского района | Ремонт электропроводки, устройство контура заземления (филиал - п.Синий Утес) | 06. 2014 | 12. 2014 | Павлов В.М. | Управление образования, образовательные учреждения | Управление образования, образовательные учреждения | 622 | 99, 23647 | Обеспечение пожарной безопасности здания | 1 учреждение (3 филиала) |
|  |  | Ремонт электропроводки, устройство контура заземления (филиал – с.Батурино) |  |  |  |  |  |  | 97,00455 |  |  |
|  |  | Приобретение материалов для замены электропроводки (с.Вершинино) |  |  |  |  |  |  | 33,75898 |  |  |
|  |  | Приобретение кровельного ограждения для установки на крыше здания школы |  |  |  |  |  |  | 160,0 |  |  |
| Итого по учреждению |  |  |  |  |  |  |  |  | 390,00 |  |  |
| 2 | МАОУ «Калтайская СОШ» Томского района | Приобретение кровельного ограждения для установки на крыше здания школы | 06. 2014 | 12. 2014 | Павлов В.М. | Управление образования, образовательные учреждения | Управление образования, образовательные учреждения | 622 | 160,0 | Обеспечение пожарной безопасности здания | 1 учреждение |
| Итого по учреждению |  |  |  |  |  |  |  |  | 160,0 |  |  |
| 3 | МБОУ «Александровская СОШ» Томского района | Приобретение материалов для установки противодымных преград, отделяющих лестничные клетки от поэтажных коридоров | 06. 2014 | 12. 2014 | Павлов В.М. | Управление образования, образовательные учреждения | Управление образования, образовательные учреждения | 612 | 40,0 | Обеспечение пожарной безопасности здания | 1 учреждение |
| Итого по учреждению |  |  |  |  |  |  |  |  | 40,0 |  |  |
| 4 | МБОУ «Богашевская СОШ им.А.И. Федорова» Томского района | Замена АПС чердачного помещения. | 06. 2014 | 12. 2014 | Павлов В.М. | Управление образования, образовательные учреждения | Управление образования, образовательные учреждения | 612 | 40,0 | Обеспечение пожарной безопасности здания | 1 учреждение |
| Итого по учреждению |  |  |  |  |  |  |  |  | 40,0 |  |  |
| 5 | МБОУ «Зональненская СОШ» Томского района | Оборудование помещений чердака и подвала, спортивного зала АПС. | 06. 2014 | 12. 2014 | Павлов В.М. | Управление образования, образовательные учреждения | Управление образования, образовательные учреждения | 612 | 165,61776 | Обеспечение пожарной безопасности здания | 1 учреждение |
|  |  | Приобретение противодымных дверей |  |  |  |  |  |  | 194,38224 |  |  |
|  |  | Изготовление, монтаж, ремонт и проведение испытаний пожарного ограждения |  |  |  |  |  |  | 120,0 |  |  |
| Итого по учреждению |  |  |  |  |  |  |  |  | 480,00 |  |  |
| 6 | МБОУ «Зоркальцевская СОШ» Томского района | Приобретение дверей для запасных (эвакуационных) выходов | 06. 2014 | 12. 2014 | Павлов В.М. | Управление образования, образовательные учреждения | Управление образования, образовательные учреждения | 612 | 60,0 | Обеспечение пожарной безопасности здания | 2 учреждение |
|  |  | Проведение огнезащитной обработки чердачных помещений |  |  |  |  |  |  | 20,01 |  |  |
| Итого по учреждению |  |  |  |  |  |  |  |  | 80,01 |  |  |
| 7 | МБОУ «Корниловская СОШ» Томского района | Приобретение кровельного ограждения для установки на крыше здания школы | 06. 2014 | 12. 2014 | Павлов В.М. | Управление образования, образовательные учреждения | Управление образования, образовательные учреждения | 612 | 50,0 | Обеспечение пожарной безопасности здания | 1 учреждение |
| Итого по учреждению |  |  |  |  |  |  |  |  | 50,0 |  |  |
| 8 | МБОУ «Курлекская СОШ» Томского района | Проведение огнезащитной обработки чердачных помещений | 06. 2014 | 12. 2014 | Павлов В.М. | Управление образования, образовательные учреждения | Управление образования, образовательные учреждения | 612 | 53,0 | Обеспечение пожарной безопасности здания | 1 учреждение |
|  |  | Приобретение противодымной двери |  |  |  |  |  |  | 37,0 |  |  |
| Итого по учреждению |  |  |  |  |  |  |  |  | 90,0 |  |  |
| 9 | МБОУ «Лучановская СОШ им. В.В.Михетко» Томского района | Приобретение противодымных дверей и дверей для запасных (эвакуационных) выходов | 06. 2014 | 12. 2014 | Павлов В.М. | Управление образования, образовательные учреждения | Управление образования, образовательные учреждения | 612 | 115,0 | Обеспечение пожарной безопасности здания | 1 учреждение |
| Итого по учреждению |  |  |  |  |  |  |  |  | 115,0 |  |  |
| 10 | МБОУ «Молодежненская СОШ» Томского района | Приобретение противопожарной двери для установки в электрощитовую | 06. 2014 | 12. 2014 | Павлов В.М. | Управление образования, образовательные учреждения | Управление образования, образовательные учреждения | 612 | 23,800 | Обеспечение пожарной безопасности здания | 1 учреждение |
|  |  | Проведение огнезащитной обработки чердачных помещений |  |  |  |  |  |  | 27,35242 |  |  |
|  |  | Приобретение негорючих материалов для отделки путей эвакуации (коридоры) |  |  |  |  |  |  | 53,84758 |  |  |
| Итого по учреждению |  |  |  |  |  |  |  |  | 105,0 |  |  |
| 11 | МБОУ «Мирненская СОШ» Томского района | Приобретение противодымных дверей | 06. 2014 | 12. 2014 | Павлов В.М. | Управление образования, образовательные учреждения | Управление образования, образовательные учреждения | 612 | 80,0 | Обеспечение пожарной безопасности здания | 1 учреждение |
| Итого по учреждению |  |  |  |  |  |  |  |  | 80,0 |  |  |
| 12 | МБОУ «Межениновская СОШ» Томского района | Приобретение дверей для запасных (эвакуационных) выходов | 06. 2014 | 12. 2014 | Павлов В.М. | Управление образования, образовательные учреждения | Управление образования, образовательные учреждения | 612 | 80,0 | Обеспечение пожарной безопасности здания | 1 учреждение |
| Итого по учреждению |  |  |  |  |  |  |  |  | 80,0 |  |  |
| 13 | МБОУ «Новорождественская СОШ» Томского района | Приобретение кровельного ограждения для установки на крыше здания школы | 06. 2014 | 12. 2014 | Павлов В.М. | Управление образования, образовательные учреждения | Управление образования, образовательные учреждения | 612 | 50,0 | Обеспечение пожарной безопасности здания | 1 учреждение |
| Итого по учреждению |  |  |  |  |  |  |  |  | 50,0 |  |  |
| 14 | МБОУ «Кисловская СОШ» Томского района | Оборудование помещений спортивного зала АПС. | 06. 2014 | 12. 2014 | Павлов В.М. | Управление образования, образовательные учреждения | Управление образования, образовательные учреждения | 612 | 98,49735 | Обеспечение пожарной безопасности здания | 1 учреждение |
|  |  | Приобретение огнетушителя |  |  |  |  |  |  | 1,50265 |  |  |
| Итого по учреждению |  |  |  |  |  |  |  |  | 100,0 |  |  |
| 15 | МБОУ «Октябрьская СОШ» Томского района | Приобретение дверей для запасных (эвакуационных) выходов | 06. 2014 | 12. 2014 | Павлов В.М. | Управление образования, образовательные учреждения | Управление образования, образовательные учреждения | 612 | 100,0 | Обеспечение пожарной безопасности здания | 1 учреждение |
| Итого по учреждению |  |  |  |  |  |  |  |  | 100,0 |  |  |
| 16 | МБОУ «Мазаловская СОШ» Томского района | Оборудование эвакуационного выхода из помещения дошкольной группы | 06. 2014 | 12. 2014 | Павлов В.М. | Управление образования, образовательные учреждения | Управление образования, образовательные учреждения | 612 | 99,99 | Обеспечение пожарной безопасности здания | 1 учреждение |
|  |  | Монтаж пожарной (эвакуационной) лестницы |  |  |  |  |  |  | 50,0 |  |  |
| Итого по учреждению |  |  |  |  |  |  |  |  | 149,99 |  |  |
| 17 | МБОУ «Рассветовская СОШ» Томского района | Приобретение негорючих материалов для отделки путей эвакуации (коридоры) | 06. 2014 | 12. 2014 | Павлов В.М. | Управление образования, образовательные учреждения | Управление образования, образовательные учреждения | 612 | 70,0 | Обеспечение пожарной безопасности здания | 1 учреждение |
| Итого по учреждению |  |  |  |  |  |  |  |  | 70,0 |  |  |
| 18 | МБОУ «Турунтаевская СОШ» Томского района | Приобретение кровельного ограждения для установки на крыше здания школы | 06. 2014 | 12. 2014 | Павлов В.М. | Управление образования, образовательные учреждения | Управление образования, образовательные учреждения | 612 | 160,0 | Обеспечение пожарной безопасности здания | 1 учреждение |
| Итого по учреждению |  |  |  |  |  |  |  |  | 160,0 |  |  |
| 19 | МБОУ «Чернореченская СОШ» Томского района | Оборудование помещений цокольного этажа АПС. | 06. 2014 | 12. 2014 | Павлов В.М. | Управление образования, образовательные учреждения | Управление образования, образовательные учреждения | 612 | 60,0 | Обеспечение пожарной безопасности здания | 1 учреждение |
| Итого по учреждению |  |  |  |  |  |  |  |  | 60,0 |  |  |
| 20 | МБОУ «Халдеевская ООШ» Томского района | Оборудование помещений спортивного зала АПС. | 06. 2014 | 12. 2014 | Павлов В.М. | Управление образования, образовательные учреждения | Управление образования, образовательные учреждения | 612 | 30,0 | Обеспечение пожарной безопасности здания | 1 учреждение |
|  |  | Отделка путей эвакуации негорючими материалами (пол коридора). |  |  |  |  |  |  | 70,0 |  |  |
| Итого по учреждению |  |  |  |  |  |  |  |  | 100,0 |  |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 500,0 |  |  |